中南六省（区）第三十四次经济学术年会征文

广西基层医疗器械使用管理现状调查

陆泳卓

广西医科大学，南宁530021；

摘要：目的 通过对广西65所基层医疗机构医疗器械使用和管理的状况的调查，了解基层医疗器械现状，为加强基层医疗器械的管理提出依据。方法 采用问卷调查的方法，对广西区内65个基层医疗机构医疗器械管理状况进行调查。结果 65所基层医疗机构中，仅有26所医疗机构（40.00%）对医疗器械法规进行培训。62所医疗机构（95.38%）的医疗器械进货查验记录真实，完整、准确。植入和介入类医疗器械使用记录且记录完整，满足追溯要求的比例较低，仅有11所医疗机构（17.19%）。结论 广西基层医疗器械使用质量管理上存在不同程度的问题，需进一步规范管理，监管部门应加强监督管理。

关键词：基层医疗机构；医疗器械管理；调查

Investigation on the current situation of management in the use of primary medical devices in Guangxi

Abstract  Objective to investigate the use and management of medical devices in 65 grass-roots medical institutions in Guangxi, understand the current situation of medical devices in grass-roots level, and provide basis for strengthening the management of medical devices in grass-roots level. Methods questionnaire survey was used to investigate the management of medical devices in 65 primary medical institutions in Guangxi. Results among the 65 primary medical institutions, only 26 (40.00%) provided training on medical device regulations. The inspection records of 62 medical institutions (95.38%) are true, complete and accurate. The use records of implantable and interventional medical devices are complete, and the proportion meeting the traceability requirements is relatively low, only 11 medical institutions (17.19%). Conclusion there are some problems in the use quality management of primary medical devices in Guangxi, which need to be further standardized, and the supervision department should strengthen the supervision and management.

Keyword： primary medical institutions ；Medical device management ；investigation;

引言

医疗器械的管理是评价医院管理的水平的重要手段，基层医疗机构在提供卫生服务同时也离不开医疗器械的支持，良好的基层医疗器械管理可以提升基层医疗工作的效率[1]。2016年国家食品药品监督管理总局实施了《医疗器械使用质量监督管理办法》，标志着我国医疗器械管理向法制化的道路迈进，《办法》中提出了各层级医疗机构应按照各项细则落实，以保证医疗器械安全、有效的使用。大型三级、二级医院已基本按照要求对各类别的医疗器械进行科学管理，但在调查中发现基层医疗器械仍然处于监管不到位的状态，基层医疗机构普遍存在“重投入，轻管理”的现象[2]。对医疗器械的管理没有做到足够的重视，医疗器械“带病上岗”的现象屡见不鲜，可能导致医疗事故的发生。

基于本次研究，发现广西基层医疗机构在医疗器械使用和管理中存在的问题，为提高基层医疗器械管理的水平提供参考的依据。

- 对象与方法

1.1 调查对象

对广西区内65家基层医疗机构进行问卷调查，包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院，筛除村卫生室和个体诊所。对机构的医疗器械主要负责人进行发放问卷并指导填写。

1.2 调查方法

依据国家食品药品监督管理总局2016年实施的《医疗器械使用质量监督管理办法》，结合我区基层医疗机构的实际情况，制定出《医疗器械使用质量自查表》问卷，问卷涵盖了学习培训、机构设置、管理制度、验收、使用、维护、不良事件报告等项目，各项目下分有数个子项目，包含已建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度、已建立使用前质量检查制度等方面。

  - 统计学方法

借助Excel 2016建立原始数据库，利用SPSS 24统计软件对调查资料进行描述性分析。

- 结果与分析

2.1 基本情况

共调查是65家基层医疗机构，其中乡镇卫生院55所，占84.61%。社区卫生服务中心为10所，构成比为15.38%（图1）。

图1  调查机构的构成

2.2 医疗器械管理制度设立的情况

在被调查的65所基层医疗机构中，仅有26所基层医疗机构对《医疗器械使用质量监督管理办法》进行了培训，构成比偏低，占40.00%。有43所医疗机构建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度，占66.15%（表1）。

| 表1 医疗器械管理制度情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 机构数 | 构成比（%） |
| 对《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关法律法规进行学习培训 | 26 | 40.00 |
| 已配备医疗器械质量管理员 | 36 | 55.38 |
| 已建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度 | 43 | 66.15 |

  - 65所基层医疗机构医疗器械使用的管理情况

在验收制度的调查中，有62所医疗机构的进货查验记录真实、完整、准确，完成率较高，达95.38%。仅有26所医疗机构对于不同类型进货查验记录保存年限符合要求，占40.00%；在使用制度方面，其中医疗器械使用前已按要求检查包装、有效期机构数最多，占93.85%，其次是有48所基层医疗机构已建立使用前质量检查制度，占73.85%；已建立植入和介入类医疗器械使用记录且记录完整，满足追溯要求的比例较低，仅为17.19%；基层医疗机构均建立了医疗机械维护记录，但医疗器械定期分析评估、维护维修的材料信息完备分别仅为36.92%、47.69%。仅有21所医疗机构定期对维护维修人员培训，占32.31%（表2）。

表2 医疗器械使用的管理情况

| 调查项目 | 机构数 | 构成比（%） |
| --- | --- | --- |
| 验收制度管理情况 |  |  |
| 进货查验记录真实、完整、准确 | 62 | 95.38 |
| 不同类型进货查验记录保存年限符合要求 | 26 | 40.00 |
| 对有特殊要求医疗器械，在贮运过程中符合贮运 | 46 | 70.77 |
| 要求 |  |  |
| 使用过程制度管理情况 |  |  |
| 已建立使用前质量检查制度 | 48 | 73.85 |
| 使用前已按要求检查包装、有效期 | 61 | 93.85 |
| 已建立植入和介入类医疗器械使用记录，记录完 | 11 | 17.19 |
| 整，满足追溯要求 |  |  |
| 维护制度管理情况 |  |  |
| 定期按说明书要求进行检查、检验、校准、保 | 42 | 64.62 |
| 养 、维护并记录 |  |  |
| 对医疗器械状况定期分析、评估，确保处于良好 | 24 | 36.92 |
| 状态 |  |  |
| 大型医疗器械已逐台建立使用档案 | 39 | 60.00 |
| 医疗器械的维护维修方式记录完整 | 37 | 56.92 |
| 医疗器械维护维修的材料和信息完备 | 31 | 47.69 |
| 维护维修记录完整 | 45 | 69.23 |
| 定期对使用单位维护维修人员培训 | 21 | 32.31 |
| 定期对医疗器械安全隐患排查 | 31 | 47.69 |

  - 医疗器械不良事件报告情况

根据调查情况，已建立不良事件报告制度机构数最高，达60所（92.31%），对上一年度的医疗器械不良事件监测工作进行总结的完成率最低，仅为47.69%，不良事件报告的流程和记录完整分别为75.38%和89.23%（表3）。

| 表3 医疗器械不良事件报告情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 机构数 | 构成比（%） |
| 已建立不良事件报告制度 | 60 | 92.31 |
| 有不良事件报告流程 | 49 | 75.38 |
| 有不良事件报告记录 | 58 | 89.23 |
| 对上一年度的医疗器械不良事件监测工作进行总结 | 31 | 47.69 |

3 讨论

3.1 基层医疗机构对医疗器械的管理重视程度不足

基层医疗机构作为医疗机构分级体系“金字塔”的底部，承担着社区居民的健康网底的作用，尤其是在今年爆发的新型冠状病毒肺炎，基层医疗机构在新冠肺炎筛查工作中起到了兜底的作用，医疗器械在疾病诊疗活动中使用的比例越来越大。在调查结果中发现，仅有36.92%的基层医疗机构对在用的医疗器械进行分析，确保其处理良好状态，47.69%的基层医疗机构定期对在用医疗器械的安全隐患进行分析排查，可以看出基层医疗器械“超范围”的使用、“带病工作”现象仍然存在，暴露出基层机构对医疗器械的管理没有引起足够的重视。

基层医疗机构主要负责人对医疗器械管理的法律法规认识不足，不重视医疗器械的管理，更多的倾向于使用[3]。仅有66.15%的机构建立医疗器械全过程的使用质量管理制度，未建立全过程的医疗器械管理制度很可能致使医疗器械存在安全隐患，因此需要进一步提高相关责任人依法管理医疗器械的意识，落实法律法规的要求，增强在管理过程中预防性感染意识，降低医疗器械感染的风险[4]，让医疗器械管理迈向科学化、法律化的道路。

3.2 加强人才队伍的建设，定期培训人员

由于卫生资源配置不合理，基层医疗器械相关专业人才稀缺[5]，往往由临床医师兼顾医疗器械的使用和管理，对医疗器械监管的法律、法规了解不足，不熟悉医疗器械的使用规范。在调查结果中发现，仅仅有40.00%的基层医疗机构对《医疗器械使用质量监督管理办法》进行培训，培训力度不足，因此定期培训在基层医疗机构中发挥着重要的作用，另一方面也尽可能的提高基层医疗机构福利待遇，引进相关人才，优化基层医疗器械人才队伍[6]。

在医疗器械维护方面，大部分医疗机构缺乏对定期对使用单位维护维修人员培训，在调查中的65所基层医疗机构中，仅有21所进行再培训。应当对有关工作人员在医疗器械的使用和管理方面有针对性的培训或者再教育，例如加强医疗器械法律法规的培训、不良事件报告的流程、重视医疗器械的定期维护和保养等，将管理责任落实到个人，医院加强对其监督，以提升人员的管理素养。

3.3 完善医疗器械不良事件报告制度

医疗器械的安全运转在准确诊断患者疾病起到了关键性的作用，随着《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等政策的出台实施，要求各层级医疗机构加强医疗器械不良事件的监测，按规定及时记录、分析、上报所有可疑的不良事件，并配合监管部门对事件的处理[7][8]。我国各层级医疗机构，从三级医疗机构到一级医疗机构，已基本建立了医疗器械不良事件报告体系，在调查结果中，可以看出92.31%的基层医疗机构已建立完善的医疗器械不良事件报告制度，但是对上一年度的医疗器械不良事件监测工作进行总结占比仍然较低，仅占47.69%，说明基层医疗机构对于不良事件的监测制度仍存在漏洞；医疗器械不良事件报告流程和记录占比偏低，分别为73.85%和89.23%，反映出一些基层医务人员对于医疗器械不良事件的采取瞒报行为，误以为上级领导会严厉追责，但不良事件上报的结果并不是为了追责，而是发现医疗器械存在的现实漏洞和潜在风险，改进系统流程[9]，以便于建立基层医疗器械风险管理，更好地保障医务人员和患者安全使用医疗器械。

3.4 强化监督管理

医疗器械作为诊疗活动的特殊工具，其安全、高效的运行离不开监管部门的有效监管。我国已经形成了完整的医疗器械监管体系，也制定了相应的法律法规进行支撑，监管体系结合了我国国情的基础上逐步与国际接轨[10]。基层医疗器械的监管仍然是处于薄弱的状态，对于基层医疗器械的监管重视不足，没有对基层医疗机构的实际情况进行因地制宜的监管，因此基层医疗机构有针对性的监管就显得尤为重要。上级医疗器械监管部门应当主动与基层医疗机构对接，为其提供有效的医疗器械使用和管理信息，引导它们高效的管理医疗器械，在符合法律法规的要求下提高基层医疗器械安全等级。

在被调查的65所机构中，仅有11所医疗机构（占17.19%）建立了植入和介入类医疗器械使用记录可追溯，占比相当低。中国已经进入大数据时代，监管部门可以借助“区块链”的共享性、便捷性和可追溯性[11]，建立医疗器械档案管理，不但能够共享信息，还可以通过“区块链”监管基层医疗器械的采购、使用等流程，一方面能够对违法采购行为进行查处，另一方面还可以指导基层医疗器械的使用，避免基层医疗器械因不会使用而被闲置的现象出现。

参考文献

[1]贾荣.医院医疗器械管理中存在的问题、难点及对策分析[J].中国医疗器械信息,2019,25(13):162-163.

[2]孟秀珍.现阶段基层医院医疗器械管理中的问题及对策[J].中国医疗器械信息,2018,24(13):138-139.

[3]史静杰,白秀梅,岳素雪,王娟,孟凡玲,朱军.浅析基层医疗器械监管现状及对策[J].中国药事,2009,23(11):1053-1055.

[4]张楠,索继江.加强医疗器械管理预防与控制医院感染[J].中华医院感染学杂志,2014,24(18):4645-4647.

[5]李婷,郭帅,马天翼,尹梅.“互联网+”视角下的分级诊疗体系构建[J].中国卫生经济,2016,35(12):38-40.

[6]陈云娥,李璠,黄润青,李超,段文越.云南省医疗器械行业发展的现状及对策[J].卫生软科学,2020,34(03):87-90.

[7]云庆辉,崔骊,黄殿忠.医疗器械不良事件监测与评价体系的实施方案分析[J].中国医学装备,2012,9(08):35-37.

[8]任文霞,茅鸯对,罗文华,丁静,王雯,朱清.医疗器械不良事件监测主体责任落实现状及对策研究[J].中国医疗器械杂志,2018,42(01):58-61.

[9]朱思,黄葭燕.我国医疗器械不良事件监测现状分析[J].中国卫生资源,2019,22(04):306-310+314.

[10]何军.新形势下医疗器械精准监管的理念[J].中国医疗器械杂志,2019,43(01):43-47.

[11]韦安琪,陈敏.医疗卫生区块链技术应用探讨[J].中国医院管理,2019,39(03):62-63.

作者：陆泳卓 工作单位：广西医科大学 职务：在读研究生 联系电话：18207711072   通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路22号广西医科大学

作者简介：陆泳卓，男，在读硕士研究生, 主要从事卫生政策研究，E-mail:342124101@qq.com