中南六省（区）第三十四次经济学术年会征文

医院卫生技术评估在设备投资决策中的应用与探索

向前① 杨洪波① 郭怡① 吴伟旋① 吴荣海① 刘许欢① 魏骞①

南方医科大学南方医院  广东  广州   510515

摘要：随着价值医疗理念普及，医院卫生技术评估（HB-HTA）作为医院管理工具越来越受到医院管理者的重视，本文通过对HB-HTA标准的理解，结合医院自身实际情况，探索在内部委员会的管理下，对拟购置医疗设备进行卫生技术评估，确定业务需要优先级、技术优先级、经济学评价优先级、预算优先级的设备投资决策模式，作为医院科学决策的应用依据。

关键词：医院卫生技术评估；医疗设备；投资决策

Application and exploration of Hospital-Based Health Technology Assessment in equipment investment decision/ XIANG Qian, YANG Hong-bo, GUO Yi, et al //

Abstract: With the popularization of the concept of value-based medical, Hospital Health Technology Assessment (HB-HTA), as a hospital management tool, has been paid more and more attention by hospital managers. Based on the understanding of HB-HTA standard, combined with the actual situation of the hospital, this paper explores how to carry out HB-HTA on the purchase of medical equipment in the mode of internal Committee. As the application basis of hospital scientific decision-making, priority of business needs,technology, economic evaluation and budget were calculated, which will be the application basis of hospital scientific decision-making.

Key words: Hospital-Based Health Technology Assessment, medical equipment, investment decision

First-author’s address: Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, Guangdong , 510515, China

随着价值医疗理念的普及，卫生技术评估（Health Technology Assessment，HTA）逐步在临床指南制定、新技术准入、医疗资源配置、价格制定及医疗保险政策制定等领域得到广泛应用。从价值医疗的视角，如何鉴别医疗机构的技术有效性、临床经济性和设备合理性，在一定成本范围内，实现医疗服务的高效率和高质量，是一个亟待解决的难题。医院卫生技术评估（HB-HTA）为此提供了一套行之有效的实施方案，使医疗技术评估实现了从“专家定性评价”到“以证据为基础的定量评价”、从一维评价到多维评价的重要改变。本文从医院的视角探讨医院卫生技术评估在医疗设备投资方面的具体应用。

1 医院卫生技术评估（HB-HTA）概述

1.1 HB-HTA的概念

医院卫生技术评估（HB-HTA）是以研究为基础，以实践为导向，对卫生技术现有相关知识的短期和长期、直接和间接、预期后果和非预期后果的评估。这一概念最早来自于丹麦哥本哈根大学附属医院，目前已在世界上不少医院的技术准入和投资决策中得到广泛应用。HB-HTA的目的是通过评估相关证据的经济性、考虑情境因素、量化机会成本等活动，培养一种评估文化，形成基于科学的证据的临床实践与管理决策，为医院制定决策提供可靠的依据，提升决策的严谨性。HB-HTA包括以多学科和循证方式在医院层面组织实施卫生技术评估的过程和方法，其分析通常是基于宏观的角度，因此常常需要通过国家机构进行组织，或者由多个部门通力合作完成。在医院设备购置论证中，各种数据的获取及分析需要耗费大量的人力、物力及时间，然而医院决策者在进行设备购置决策时往往缺乏足够的精力和时间开展大规模的卫生技术评估，造成医院在设备购置时常常表现出一定的随意性和非理性。国外相关文献表明，对于医疗设备的分析论证，一方面由于缺乏高质量的临床研究数据，导致其评价难以获得客观的、可信的外部数据支撑；另一方面，即使从医院内部来看，也往往难以获得有效的数据来源，因为多数医院对设备运行数据常常疏于管理和分析[1-3]。在未来的医改实践中，加强对医疗设备的临床效果研究，促进医院内部对设备运营数据的储存和管理，对于顺利开展HB-HTA具有重要的意义。

美国、丹麦、阿根廷、南非等国家将HB-HTA应用于医用设备的购置、使用、清理等全生命周期管理。国内也有不少医院在设备购置过程中，运用HB-HTA进行了分析论证。例如，北京大学肿瘤医院对使用科室提出的医疗设备购置申请，从基本情况、技术层面、患者层面、医院层面和经济层面等五个层面进行科学的分析评估、整合证据，为决策层提供决策依据。无锡市人民医院对HB-HTA在医院医疗设备评价中的运用做了深入分析。中国福利会国际和平妇幼保健院通过收集有效的信息，通过循证研究与决策树分析，将医疗设备购置决策过程标准化、精细化、数据化，排除主观因素的影响，使医院的医疗设备购置决策更加精准。上海市第六人民医院应用HB-HTA理念和工具，建立了一整套从管理程序、评估方法到结果运用的管理体系对医院卫生器材引进实行科学管理，依据该体系，该院规范了医院耗材和医疗设备的引进申请，科室在申请时需同时提供循证决策证据，管理部门审核后再提交医院决策层进行决策，对医院的卫生器材的管理起到了较好的决策参谋作用[4-7]。HB-HTA在医院设备投资决策中应用和政府部门或第三方机构对设备的准入评价不同，医院设备购置论证更多是从资源投入的成本效益和业务需求的紧迫性方面考虑，基于Know4Go的权衡表[1]，主要考虑预算影响和效益指标。总体而言，HB-HTA的决策框架包括技术评估、优先排序和研究议程设定等。本文对HB-HTA报告评估问题清单进行了简化，结合了HB-HTA的方法学，以内部委员会的模式，将卫生技术评估在医院设备投资决策中应用。

1.2 HB-HTA评估流程

首先由科室根据学科发展需要，组织科室设备购置论证小组对拟申请购置的设备的必要性、合理性、成本效益评测、人员、场地等条件进行充分论证，并填写设备论证申报书。设备论证申报书提交后,由医院设备管理委员会组织专家分别对申请设备进行业务需求评估、技术评估、经济评估。最后，结合医院预算，按照优先级排序，为医院管理层做出设备购置决策提供参考见图1。

技术评估

使用科室提出采购计划清单，填写设备采购申请表

需求评估

经济学评价

优先程度排序

成本效益分析

成本评估

效益评估

图1 评估流程

2 HB-HTA方法学运用

根据HB-HTA的相关思路，结合医院自身实际情况，本文采取了内部委员会的模式对拟购置设备进行卫生技术评估。主要开展业务需求评估、技术层面评估、经济层面评估。

2.1 业务需求评估

医院购置设备，首先需考虑实际业务需求，注意配置合理性，不要盲目追求“大而全”。①设备为首次引进的，需调研科室是否有满足放置、安装设备的场地条件，是否有符合新设备操作技术水平和资质的人员，拟开展的新业务的需求量大小等。②设备为补充购置的，应考察现有设备的工作量饱和程度，避免重复购置。③设备为新旧更替的，要对原有设备进行技术评估，看是否达到报废年限，考查维修成本，以往使用效率等。

2.2技术层面评估

在技术层面先将设备进行分类。首先根据设备是否直接产生经济效益，将其分为经营类设备和保障类设备。然后再根据用途可将设备分为：①检查、检验类（影像检查、其他检查、化验等）；②治疗类；③手术类；④辅助类。然后，检索与申请设备相关的循证证据，包括国内外文献或灰色文献；行业学会或协会的意见；3位以上相关领域专家共识等。证据内容包括但不限于：技术的先进性或实用性；使用的普遍性；同级医院使用的情况。最后，综合考虑以上资料及文件，由医院设备管理委员会组织专家对拟购置设备的先进性和实用性、预计运行条件、需配备人员的资质等进行客观评价。

2.3经济层面评估

在设备购置论证中，需兼顾技术先进性和经济实用性，因此，还需在技术的整体生命周期内进行经济效益的迭代评估，当设备收益达到盈亏平衡点时，即在设备生命周期内能收回投资，则认为购置方案可行。

2.3.1 效益评估

第一步，明确待评估设备使用产生的设备操作类收费项目及收费标准。①检查检验类设备，根据设备可开展的各项检查检验类收费项目进行匹配，如数字化X线摄影系统（DR）收费项目包含“DR第一次数据采集”、“DR第二次数据采集”等。②治疗类、手术类设备，厘清设备直接产生经济效益与医务人员劳务价值产出经济效益的区别。有单独加收收费项目的，以设备加收收费项目收入作为设备收入，如，腔镜类设备收费项目为“腔镜下加收”；无单独加收收费项目可匹配的设备，其设备操作与人力操作无法在收费项目上进行分割而需要打包计入设备收入的，根据收入成本相匹配原则，与人力操作相关的薪资、手术室运营等成本也需打包计入。

第二步，预估待评估设备的工作量。对不同购置类型的设备的工作量分别考量：①新引进设备，即由于新技术、新业务的开展，需引进的新设备。对于该类设备，若为非统管共用的设备，根据科室预估设备引进后产生的新项目工作量计算；若为统管共用设备，需综合考虑全院该类设备的病源数量和现存设备的工作量饱和情况。②更新换代设备，现有设备到了报废年限，不能满足工作需求，需要更新现有设备。该类设备以被替换设备既有工作量计算，如新设备可提高工作效率，根据新设备实际能产生的工作量计算。③补充增加设备，即现有设备不能满足当前工作的需求，需要进一步补充增加设备。这里又有两种情况，一是原有设备在数量上不能满足检查、治疗等医疗需求，需增加设备满足数量需求，这种情况仅需以科室补充设备后预估产生的工作量增量乘以原收费项目标准进行收入预估即可；二是原有设备功能上不能满足医疗需求，需要新购置设备或增加新的功能模块，这种情况下，应将新增功能带来的业务增量和新的可能的收费项目进行综合考量，预计收入增量。第三步，根据设备对应的收费项目及收费标准，以及预计工作量，计算设备预计收入。

2.3.2 成本评估

成本评估不仅要考虑设备使用过程中的卫生材料、试剂等消耗情况，还要考虑基础设施建设，是否需要专门技术人员维护等因素。待评估设备的成本主要包括设备购置成本、人力成本、折旧成本、不计价耗材成本、维修保养成本、水电费用、科室管理成本等。此外，机会成本的量化也是评估的重要内容。所谓机会成本，即如果资源被用于“某些事物”，那么这些资源就不能用于可能对医院整个服务系统更有利的其他事务上。相对于选择的方案，所放弃方案的潜在收益即为机会成本。在预算约束下，有限的预算资金投入到成本效益更好的项目，除了进行投资回报分析外，实际上购置不同设备的机会成本也是经济学分析的一项重要内容[8,9]。

2.3.3成本效益分析

在收集了成本和收益数据之后，通过计算投资回报率、投资回收期等经济指标，进行成本效益分析。见表1。

表1 成本效益分析指标及证据来源

| 项目 | 分析内容或指标 | 证据来源 |
| --- | --- | --- |
| 效益评估 | ①患者结构、适宜人群分析； ②工作量预测（检查、治疗、手术等）； ③对应的医疗服务项目价格； ④收入=医疗服务项目价格×工作量； | ①疾病谱； ②医院历史诊治患者； ③有关诊疗规范； ④医疗服务价格文件； |
| 成本评估 | ①购置成本； ②（折现率）折现成本； ③设备维修成本； ④场地（空间）装修等建设成本； ⑤不计价卫生材料（或试剂）成本； ⑥水电汽及其他办公费用； ⑦人力成本（医生、技师、护士、文员等）； | ①设备市场平均价格； ②历史相关设备维修或保险费用； ③设备使用的条件和相关配置需求； ④市场折现率； |
| 成本效益分析 | ①投资回报率； ②投资回收期（年）； | ①文献 - 设备运营数据 |

3资源配置优先级的确定

医院设备管理委员会依据业务需要评估、技术评估、经济评估以及预算的相关情况确定优先级，确定医疗设备购置的优先顺序，为医院管理层做出设备购置决策提供参考

表2 医疗设备购置优先级

| 优先级 | 评估内容 | 证据来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术优先级 | ①技术的先进性或实用性（检查检验类、治疗类、手术类、辅助类）； ②使用的普遍性； ③同级医院使用的情况； | ①循证证据，包括国内外文献或灰色文献； ②行业学会或协会的意见； ③3位以上相关领域专家共识； |
| 业务需要的优先级 | ①基本医疗服务所需的设备； ②国家（区域）医疗中心； ③国家重点学科（或国家重点实验室）； ④国家临床重点专科； ⑤省重点学科或重点专科； ⑥其他； | ①文件或行业规范； ②证书或文件； |
| 经济评价的优先级 | ①投资回收期≤设备折旧年限； ②投资回收期较短为优； ③机会成本比较； | 成本效益分析 |
| 预算的优先级 | ①单价100万元以上； ②单价50-100万元； ③单价10-50万元； ④10万元以下； | 预算文件 |

业务需要指标

效益指标

盈亏平衡线

图2 资源配置优先级权衡表

4讨论

4.1成本效益分析的不确定性

国内通过卫生技术评估对医院设备投资进行论证可参照的文献不多，而且具体实践过程中，遇到的问题远比理论上复杂[10]。经济层面评估是HB-HTA的重要组成部分，其中盈亏平衡决定了各种选择方案的优先级，但成本效益分析在设备购置论证分析中却有一定的不确定性。例如，对于没有直接经济效益产出的辅助类设备的成本效益评估是个典型的难题，如用于提高医疗质量的影像监视系统，因不能额外收费，无对应收费项目，难以考察成本效益，应更多地考虑技术评估和业务需求评估结果。再如，由于医院购置设备的原因不同，既可能是开展新业务所需的更新换代设备，又可能是业务量增加所需的增量设备，经济层面的评估方法也略有差异。因此，在进行HB-HTA时，不能局限于经济评估的数据，技术评估和需求评估应当占有一定的考量地位，对于有些经济效益较差的设备，考虑到对全院科研、技术的贡献，也应当大胆引进，避免过分保守。

4.2 机会成本的量化是难点之一

量化机会成本是HB-HTA的一个重要方面，但也是其难点之一。当考虑当前资源投入的机会成本时，既要考虑到资源利用的目标（如增加收益？增强医院声誉？还是提高科研能力，等等），也要对实现同一目标的不同方案（如购入新设备或改善旧设备？不同品牌、不同配置的设备间择优方案，等等）进行充分的对比分析，才能科学合理地量化机会成本，选择最优方案，这无疑对评估者的专业能力、经验水平等提出了更高的要求。

4.3 跨部门协作是HB-HTA成功的关键因素

以内部委员会形式（医院设备管理委员会）作为卫生技术评估的主要模式，需要不同部门之间进行充分地沟通，协调内部利益相关者，特别是争取到临床专家及管理者对HB-HTA的理解和支持，使之能够以客观的态度、严谨的精神和循证的理念进行卫生技术评估。同时，在对设备购置的需求、技术、经济评估证据进行整合的过程中，还要求内部委员会建立“回避制度”，即与拟购置设备有直接利益关系的人员不能参与论证，从而为决策者提供稳健、全面、无偏倚的信息。

4.4 医疗设备全生命周期评估

医疗设备全生命周期包括引进、使用、报废及清理期，卫生技术评估工作贯穿医疗设备全生命周期。HB-HTA已被证明不仅可以用来帮助决策者进行医疗设备采购，也可以在设备引进后进行持续监测评估（包括回顾性评估和前瞻性评估），揭示过去决策的质量欠缺以及暴露管理信息系统的不足[11]。购置论证不应成为设备采购的一个孤立阶段，在管理实践上，内部委员会应该监督设备预期收益的实现，与购置论证的结果进行对比，从而检验购置前论证评估的结果，并不断调整、完善HB-HTA评估方案，最终实现医疗设备的全生命周期评估机制，形成“评估——检查——评估”的良性循环。

作者简介：向前，南方医科大学南方医院，高级经济师，主任，联系电话：020-61641135，通讯地址：广东省广州市白云区广州大道北1838号南方医院卫生经济管理科。

参 考 文 献

[1] [西班牙]劳拉.桑皮特罗-科洛姆，[加拿大]珍妮特.马丁.医院卫生技术评估：国际实践与经验[M].何达，何江江.上海：上海交通大学出版社，2018．

[2]GAGNON M P，Desmartis M，Poder T，et a1．Effects and repereussionsof local／hospital-based health technology assessment(HTA)：asystematic review[J].SystematicReviews，2014，3(1)：1-14．

[3] 杨俊,金伟,张恒,等.Mini-HTA在医院医疗器械评价中的分析与探讨[J].中国医疗设备,2016,31(1):77-79.

[4] 林夏，吕兰婷，金盾，等.在我国推广医院卫生技术评估的可行性分析术[J].中国医院管理，2019，39(2):11-13.

[5] 赵子璋，樊荣，成学慧.医院卫生技术评估在我院医疗设备配置管理中的应用[J].中国医疗设备，2018，33（8）：170-172.

[6]吕兰婷，傅金澜，林夏，等.中国医院卫生技术评估的困境与出路[J].中国医院管理，2019，39(2):7-10.

[7]王海银,何江江.医院技术评估的应用价值及在我国的发展策略[J].中国卫生资源, 2018, 21(2): 83-85.

[8]林夏，白飞，覃肖潇，等.关于在我国发展医院卫生技术评估的思考[J].中国询证医学杂志, 2018, 18(12): 1376-1379.

[9]杨海, 唐密,李斌, 等. 基于医院技术评估的医用耗材管理探索[J].中国卫生资源, 2018, 21(2): 101-105.

[10]周莉，叶露.成本-效用分析在我国医药卫生领域应用现状的系统综述[J].中国药房，2017,28（17）:2318-2322.

[11]Govender M，Mueller D,Basu D．Purchasing of medical equipment in public hospitals:the Mini-HTA tool，S Afr Med J,2011，(101)：807-808．